## HINWEISE ZUR BENUTZUNG
HINWEISE ZUR BENUTZUNG DER SENSORENDOKUMENTATION
Dieses Template dient zur Erfassung der Prüfstandssensorik am Institut FST. Für jede Messgröße existiert ein entsprechendes Tabellenblat (z. B. "Druck" für Drucksensoren). In dieses sind die Spezifikationen der vorhandenen Sensoren einzutragen. Verantwortlich hierfür ist der prüfstandsverantwortliche WiMi.
Addendum
Preuß 07.12.2022: Universal Unique IDs Version 7 (uuid7) für jeden Eintrag hinzugefügt.
Siehe https://pypi.org/project/uuid6/ bzw. https://github.com/oittaa/uuid6-python um weitere uuid7 zu erzeugen (das Paket enthält Module für uuid6, uuid7 und uuid8, wobei uuid7 als Default empfohlen wird).

## Datenerfassung
uuid | Ident-Nummer | Kanäle Eingang | Kanäle Ausgang | Abtastrate | Anschlussart | Hersteller | Hersteller P_ID | Bezeichnung | Seriennummer | Verantwortlicher WiMi | Aufbewahrungsort | Datenblatt Link | letzte Prüfung/ Kalibration | Zubehör | Bemerkung
0184ebd9-988b-7bb9-a326-d2944e144a8c | DE001 | 8 analog | 2 analog |  |  | National Instruments |  | BNC-2120 |  | Hermann | Grenzschicht Prüfstand |  |  |  | geschirmter Anschlussblock
0184ebd9-988b-7bb9-a354-d0869f6b23b9 | DE002 | 16 analog | 24 digital I/O | 8, up to 1MHz | PCI | National Instruments |  | PCI 6220 |  | Hermann | Grenzschicht Prüfstand |  |  |  | Messkarte
0184ebd9-988b-7bb9-a3b0-efeec9048362 | DE003 | 8 Kartenplätze | 8 Kartenplätze |  |  | National Instruments |  | cDAQ-9189 | 1D91865 | Saul | Ventilatorprüfstand |  | 2018-10-01 |  | Chassis
0184ebd9-988b-7bb9-a3fb-fc3a2fbe3375 | DE004 |  | 4 analog Ausgang, +-10 V | 100 kHz/ch | Screw Terminal | National Instruments |  | NI 9263 |  | Saul | Ventilatorprüfstand |  |  |  | Messkarte/Analogausgangsmodul
0184ebd9-988b-7bb9-a412-9d0e49072b5f | DE005 | 4 analog |  | 400 Hz | Screw Terminal | National Instruments |  | NI 9217 |  | Saul | Ventilatorprüfstand |  |  |  | Messkarte
0184ebd9-988b-7bb9-a45e-b09670d04d83 | DE006 | 4 analog |  | 400 Hz | Screw Terminal | National Instruments |  | NI 9217 |  | Saul | Ventilatorprüfstand |  |  |  | Messkarte
0184ebd9-988b-7bb9-a49d-3ef8baaaccb6 | DE007 | 8 Kartenplätze | 8 Kartenplätze |  |  | National Instruments |  | NI cDAQ-9172 |  | Matyschok | Ventilatorprüfstand |  |  |  | Chassis
0184ebd9-988b-7bb9-a4f6-023d7b029157 | DE008 | 8 analog Eingang, 20 mA |  | 200kHz | Screw Terminal | National Instruments |  | NI 9203 |  | Saul | Ventilatorprüfstand |  |  |  | Messkarte/Data Acquisition Module
0184ebd9-988b-7bb9-a512-6f3aac8c0502 | DE009 | 8 analog Eingang, +- 10V |  | 100kHz/ch | Screw Terminal | National Instruments |  | NI 9215 |  | Saul | Ventilatorprüfstand |  |  |  | Messkarte
0184ebd9-988b-7bb9-a559-05d6d8a030f5 | DE010 | 4 simultaneous analog |  | 50 kHz/ch | BNC | National Instruments |  | NI 9233 |  | Matyschok | Ventilatorprüfstand |  |  |  | Messkarte
0184ebd9-988b-7bb9-a580-fa343f48f8bc | DE011 |  | 4 analog | 100 kHz | Screw Terminal | National Instruments |  | NI 9265 |  | Saul | Ventilatorprüfstand |  |  |  | Messkarte
0184ebd9-988b-7bb9-a63b-3363c2ea2500 | DE012 |  | 8 digital Ausgang, 30 V |  | Screw Terminal | National Instruments |  | NI 9472 |  | Saul | Ventilatorprüfstand |  |  |  | Messkarte/Digital Output Module
0184ebd9-988b-7bb9-a65b-550205a68a04 | DE013 | 8-Slot Ethernet | 8-Slot Ethernet |  |  | National Instruments |  | cDAQ-9189 |  | Schänzle | Hydraulikpumpenprüfstand |  | 2017-10-01 |  | cDAQ-Chassis
0184ebd9-988b-7bb9-a695-0c5d9da8afe6 | DE014 | 4 analog, 16 bit | 0 | 100 kS/s pro Kanal |  | National Instruments |  | NI 9215 with BNC | 01CA5FA5 | Schänzle | Hydraulikpumpenprüfstand |  | 2017-10-01 |  | cDAQ-Modul
0184ebd9-988b-7bb9-a6cd-0b24af37bc49 | DE015 | 4 analog, 16 bit | 0 | 100 kS/s pro Kanal |  | National Instruments |  | NI 9215 with BNC | 01CA5F7C | Schänzle | Hydraulikpumpenprüfstand |  | 2017-10-01 |  | cDAQ-Modul
0184ebd9-988b-7bb9-a71a-cfe480f1f9bd | DE016 | 4 analog, 24 bit, Pt-100 RTD | 0 | 100 S/s pro Kanal |  | National Instruments |  | NI 9217 | 01C9E9C7 | Schänzle | Hydraulikpumpenprüfstand |  | 2017-10-01 |  | cDAQ-Modul
0184ebd9-988b-7bb9-a768-9686657925fd | DE017 | 0 | 4 analog, 16 bit, | 10 kS/s pro Kanal |  | National Instruments |  | NI 9263 | 01CB0FA2 | Schänzle | Hydraulikpumpenprüfstand |  | 2017-10-01 |  | cDAQ-Modul
0184ebd9-988b-7bb9-a7b7-bceb7a86411c | DE018 | 16 digital, 24 V | 16 digital, 24 V |  |  | National Instruments |  | NI 9375 with Spring Terminals | 01CA98E4 | Schänzle | Hydraulikpumpenprüfstand |  | 2017-10-01 |  | cDAQ-Modul
0184ebd9-988b-7bb9-a7c7-bfb1b86af4af | DE019 | 4 Low Voltage TTL | 4 Low Voltage TTL |  |  | National Instruments |  | NI 9402 with BNC | 01A37247 | Schänzle | Hydraulikpumpenprüfstand |  | 2018-01-01 |  | cDAQ-Modul
0184ebd9-988b-7bb9-a802-ee73acb9cf2a | DE020 | 4 analog, 16 bit | 0 | 100 kS/s pro Kanal |  | National Instruments |  | NI 9215 with BNC |  | Schänzle | Hydraulikpumpenprüfstand |  | 2019-01-01 |  | cDAQ-Modul
0184ebd9-988b-7bb9-a87f-cab49cf328b4 | DE021 | 4 analog, 24 bit, Pt-100 RTD | 0 | 100 S/s pro Kanal |  | National Instruments |  | NI 9217 |  | Schänzle | Hydraulikpumpenprüfstand |  | 2019-01-01 |  | cDAQ-Modul
0184ebd9-988b-7bb9-a893-58a0e89755e8 | DE022 | 16 analog,16 bit; | 4 analog, 16 bit; 48 DIO | 250 kS/s | PCIe | National Instruments |  | NI PCIe-6323 |  | Hermann | Normprüfstand |  |  |  | Messkarte
0184ebd9-988b-7bb9-a8d2-ec152fafa205 | DE023 | 8 analog | 2 analog; 8 DIO |  | BNC | National Instruments |  | NI BNC 2120 |  | Hermann | Normprüfstand |  |  |  | Connector Bloc

## Akustik
uuid | Ident-Nummer | Messbereich von | Messbereich bis | Messbereich Einheit | Ausgabebereich von | Ausgabebereich bis | Ausgabebereich Einheit | Kennlinie Steigung | Kennlinie Offset | Messprinzip | Hersteller | Hersteller P_ID | Bezeichnung | Seriennummer | Verantwortlicher WiMi | Aufbewahrungsort | Datenblatt Link | Kalibrationsprotokoll Link | letzte Prüfung/ Kalibration | Zubehör | Bemerkung
0184ebd9-988b-7bb9-a915-3ee40bcbe45e | A01 | 0.1 | 1 | MHz | [6 empty] | Brüel & Kjaer |  | 8312 | 765052 |  | Lager Messtechnik |  |  |  | Kabel | lange nicht in Gebrauch
0184ebd9-988b-7bb9-a972-192bbcfb7845 | A02 | 0.1 | 1 | MHz | [6 empty] | Brüel & Kjaer |  | 8312 | 1216639 |  | Lager Messtechnik |  |  |  | Kabel | lange nicht in Gebrauch
0184ebd9-988b-7bb9-a98f-3cbd679d4fd2 | A03 | [8 empty] | Charge Amplifier | Brüel & Kjaer |  | Type 2634 | 1422498 |  | Lager Messtechnik
0184ebd9-988b-7bb9-a9f3-2a3cfc1631c3 | A04 | [8 empty] | Charge Amplifier | Brüel & Kjaer |  | Type 2634 | 1271527 |  | Lager Messtechnik

## Druck
uuid | Ident-Nummer | Messbereich von | Messbereich bis | Messbereich Einheit | absolut/ relativ | Ausgabebereich von | Ausgabebereich bis | Ausgabebereich Einheit | Kennlinie Steigung | Kennlinie Offset | Messprinzip | Hersteller | Hersteller P_ID | Bezeichnung | Seriennummer | Grenzfrequenz (-3 dB) | Verantwortlicher WiMi | Aufbewahrungsort | Datenblatt Link | Kalibrationsprotokoll Link | letzte Prüfung/ Kalibration | Zubehör | Bemerkung
0184ebd9-988b-7bb9-aa19-1b8573bd0a50 | D001 | 0 | 0.2 | bar |  | 0 | 10 | V | 0.02 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PD-23/8666.1-0.2 | 83714 | 1 kHz | Rexer | Lager Messtechnik
0184ebd9-988b-7bb9-aa48-34144ed09467 | D002 | 0 | 0.2 | bar |  | 0 | 10 | V | 0.02 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PD-23/8666-0.2 | 80876 | 1 kHz | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-aab3-4241ffa5be84 | D003 | 0 | 5 | bar |  | 0 | 10 | V | 0.5 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PA-23/8465-5 | 74274 | 1 kHz | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-aace-33be8c477d2a | D004 | 0 | 5 | bar |  | 0 | 10 | V | 0.5 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-23/5bar/8465 | 81248 | 1 kHz | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-ab3a-32835e001a30 | D05 | 0 | 6.9 | bar |  | 0 | 10 | V | 0.69 | 0 | Piezoresistiv | setra |  | 290E | 135530 |  | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-abbd-c811ee258dd1 | D06 | 0 | 10 | bar |  | 0 | 10 | V | 1 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-23/8465.1-10 | 22563 | 1 kHz | Rexer | Lager Messtechnik
0184ebd9-988b-7bb9-abdd-10d380488b52 | D07 | 0 | 15 | bar |  | 0 | 10 | V | 1.5 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-23/8465-15 | 5155 | 1 kHz | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-ac29-7d6e80d0ceeb | D08 | 0 | 40 | bar |  | 0 | 10 | V | 4 | 0 | Piezoresistiv | vibro-meter |  | PL 205, 423-205-000-041 | 135 |  | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-ac58-3d794672b694 | D09 | 0 | 40 | bar |  | 0 | 10 | V | 4 | 0 | Piezoresistiv | vibro-meter |  | PL 205, 423-205-000-041 | 138 |  | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-acb9-50cd802c4b3b | D10 | 0 | 100 | bar |  | 0 | 10 | V | 10 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PA-23/8465-100 | 19175 | 1 kHz | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-acf1-3eeb9f37f842 | D11 | 0 | 100 | bar |  | 0 | 10 | V | 10 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PA-23/8465-100 | 74905 | 1 kHz | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-ad26-ecdae251dc50 | D12 | 0 | 100 | bar |  | 0 | 10 | V | 10 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PA-23/8465-100 | 88622 | 1 kHz | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-ad69-7b110d486b63 | D13 | 0 | 100 | bar |  | 0 | 10 | V | 10 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PA-23/8465-100 | 88623 | 1 kHz | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-ad96-201f9b722b5a | D14 | 0 | 100 | bar |  | 0 | 10 | V | 10 | 0 | Piezoresistiv | vibro-meter |  | PL 207, 423-207-000-041 | 229 |  | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-adfa-9d9be1ca8ca9 | D15 | 0 | 100 | bar |  | 0 | 10 | V | 10 | 0 | Piezoresistiv | vibro-meter |  | PL 207, 423-207-000-041 | 231 |  | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-ae37-8468fafa941a | D16 | 0 | 100 | bar |  | 0 | 10 | V | 10 | 0 | Piezoresistiv | vibro-meter |  | PL 207, 423-207-000-041 | 233 |  | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-ae4b-17bd29feb36c | D17 | 0 | 100 | bar |  | 0 | 10 | V | 10 | 0 | Piezoresistiv | vibro-meter |  | PL 207, 423-207-000-041 | 234 |  | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-aea5-aa762bbe9261 | D18 | 0 | 100 | bar |  | 0 | 10 | V | 10 | 0 | Piezoresistiv | vibro-meter |  | PL 207, 423-207-000-041 | 272 |  | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-aeef-ad43c3c02f9d | D19 | 0 | 160 | bar |  | 0 | 10 | V | 16 | 0 | Piezoresistiv | TransInstruments |  | BHL-4201-00-03 | L423874 |  | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-af08-d1e28e2dee91 | D20 | 0 | 160 | bar |  | 0 | 10 | V | 16 | 0 | Piezoresistiv | TransInstruments |  | BHL-4201-00-03 | L423875 |  | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-af6c-03ec06d354cc | D21 | 0 | 200 | bar |  | 0 | 10 | V | 20 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PA-25TAB/80087 | 60034 | 1 kHz | Rexer | Lager Messtechnik
0184ebd9-988b-7bb9-afa9-4ad47c116bca | D22 | 0 | 200 | bar |  | 0 | 10 | V | 20 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PA-25TAB/80087 | 60035 | 1 kHz | Rexer | Lager Messtechnik
0184ebd9-988b-7bb9-afc2-f3ecf01ec673 | D23 | 0 | 200 | bar |  | 0 | 10 | V | 20 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PA-25TAB/80087 | 60036 | 1 kHz | Rexer | Lager Messtechnik
0184ebd9-988b-7bb9-b035-53c4df4ceaa6 | D24 | 0 | 250 | bar |  | 0 | 10 | V | 25 | 0 | Piezoresistiv | vibro-meter |  | PL 209, 423-209-000-041 | 250 |  | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-b04a-915584cbd834 | D25 | 0 | 300 | bar |  | 0 | 10 | V | 30 | 0 | DMS | Burster |  | 8210-300, 210096 | 43484 | 1 kHz | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-b0f3-1542bf8d5fed | D26 | 0 | 600 | bar |  | 0 | 10 | V | 60 | 0 | Piezoresistiv | Hydrotechnik GmbH |  | PR 22, 3903-18-33.00 | C6243S | 1 kHz | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-b11d-2e53efed30f9 | D27 | 0 | 600 | bar |  | 0 | 10 | V | 60 | 0 | Piezoresistiv | Hydrotechnik GmbH |  | PR 22, 3903-18-33.00 | S8498S | 1 kHz | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-b14d-64bd3544d6b9 | D28 | 0 | 600 | bar |  | 0 | 10 | V | 60 | 0 | Piezoresistiv | Hydrotechnik GmbH |  | PR 15, 3403-18-71.33 | 1191 | 1 kHz | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-b196-99fb4381823b | D29 | nicht erkennbar | nicht erkennbar | bar |  | 0 | 10 | V | #VALUE! | #VALUE! | DMS | Burster |  | n.e. | n.e. |  | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-b1f1-22eed49da9fb | D30 | nicht erkennbar | nicht erkennbar | bar |  | 0 | 10 | V | #VALUE! | #VALUE! | Piezoresistiv | Keller |  | n.e. | 73152 | 1 kHz | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-b200-4f27e1e4ecea | D31 | nicht erkennbar | nicht erkennbar | bar |  | 0 | 10 | V | #VALUE! | #VALUE! | Piezoresistiv | Keller |  | n.e. | 73153 | 1 kHz | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-b26a-1788b6d140c2 | D32 | nicht erkennbar | nicht erkennbar | bar |  | 0 | 10 | V | #VALUE! | #VALUE! | Piezoresistiv | Keller |  | n.e. | 74312 | 1 kHz | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-b297-640d452ef4ba | D33 | nicht erkennbar | nicht erkennbar | bar |  | 0 | 10 | V | #VALUE! | #VALUE! | Piezoresistiv | Keller |  | n.e. | 88660 | 1 kHz | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-b2e6-94e9e653e66d | D34 | 0 | 20 | bar | [7 empty] | STW |  | A08 XHT | 03.003196.1 |  | Kuhr | Büro 471 | \\FST\Documents\folder_100101_Datenblaetter\info_161123_STW_Drucktransmitter_A08_XHT_Kuhr.pdf |  |  | WIKA Manometer 0 - 16 bar
0184ebd9-988b-7bb9-b322-ad2484c5e783 | D35 | 0 | 20 | bar | [7 empty] | STW |  | A08 XHT | 03.003196.2 |  | Kuhr | Büro 471 | \\FST\Documents\folder_100101_Datenblaetter\info_161123_STW_Drucktransmitter_A08_XHT_Kuhr.pdf |  |  | WIKA Manometer 0 - 16 bar
0184ebd9-988b-7bb9-b36b-eac46d3cb33a | D36 | 0 | 20 | bar | [7 empty] | STW |  | A08 XHT | 03.003196.3 |  | Kuhr | Büro 471 | \\FST\Documents\folder_100101_Datenblaetter\info_161123_STW_Drucktransmitter_A08_XHT_Kuhr.pdf |  |  | WIKA Manometer 0 - 16 bar
0184ebd9-988b-7bb9-b3b2-6ccd1b934b53 | D37 | 0 | 0.05 | bar | [6 empty] | Differenzdruck | Halstrup Multur |  | PU50 |  |  | Hermann | Grenzschichtprüfstand
0184ebd9-988b-7bb9-b3ef-7693f47a4415 | D38 | 0 | 0.01 | bar | [6 empty] | Differenzdruck | Halstrup Multur |  | PU10 |  |  | Hermann | Grenzschichtprüfstand
0184ebd9-988b-7bb9-b405-5cf34d36262e | D39 | 0 | 0.1 | bar | [7 empty] | Halstrup Multur |  |  |  |  | Hermann | Grenzschichtprüfstand
0184ebd9-988b-7bb9-b463-ba0249cac79c | D40 | -0.25 | 0.25 | bar | [6 empty] | Differenzdruck | Sensortechnics |  | LBA250B |  |  | Hermann | Grenzschichtprüfstand
0184ebd9-988b-7bb9-b48b-62ba0532f2bc | D41 | -0.025 | 0.025 | bar | [6 empty] | Differenzdruck | Sensortechnics |  | LBA025B |  |  | Hermann | Grenzschichtprüfstand
0184ebd9-988b-7bb9-b4d1-71c195a6e706 | D42 | -0.025 | 0.025 | bar | [7 empty] | Halstrup Multur |  | PU25 | 140488020068 |  | Hermann | Grenzschichtprüfstand
0184ebd9-988b-7bb9-b50c-824cdbe7c73f | D43 | -0.01 | 0.01 | bar | [7 empty] | Halstrup Multur |  | PU10 | 291087020063 |  | Hermann | Grenzschichtprüfstand |  |  |  |  | ohne Netzstecker
0184ebd9-988b-7bb9-b57a-2736db3a1111 | D44 | 0 | 0.025 | bar | [7 empty] | Halstrup Multur |  | PU25 | 291087020064 |  | Hermann | Grenzschichtprüfstand |  |  |  |  | ohne Netzstecker
0184ebd9-988b-7bb9-b585-566ee51488e0 | D45 | -0.0025 | 0.0025 | bar | [7 empty] | Halstrup Multur |  | PU2,5 | 120490020056 |  | Hermann | Grenzschichtprüfstand |  |  |  |  | ohne Netzstecker
0184ebd9-988b-7bb9-b5f7-66496ecb2d2d | D46 | -0.025 | 0.025 | bar | [7 empty] | Halstrup Multur |  | PU25 | 140488020070 |  | Hermann | Grenzschichtprüfstand |  |  |  |  | defekt
0184ebd9-988b-7bb9-b67b-72a3a23ad397 | D47 | 0 | 0.05 | bar | [7 empty] | Halstrup Multur |  | PU50_1 | 9002.1325 1125240 |  | Hermann | Grenzschichtprüfstand |  |  |  |  | defekt
0184ebd9-988b-7bb9-b693-580859d3a398 | D48 | 0 | 7 | bar | absolut | [6 empty] | Omega Engineering GmbH |  | PXM309-007A | DE022813I024 |  | Saul | Druckkammerprüfstand |  |  | 2017-09-04
0184ebd9-988b-7bb9-b6fe-198427841260 | D49 | -0.72 | 0.72 | psi | relativ | [5 empty] | Differenzdruck | Pressure Systems, Inc. |  | PSI 9116 | S/N 4841 |  | Saul | Ventilatorprüfstände |  |  | 2014-08-21 |  | 16 Kanäle
0184ebd9-988b-7bb9-b714-a7f1e6e6216d | D50 | -1 | 1 | psi | relativ | [5 empty] | Differenzdruck | Pressure Systems, Inc. |  | PSI 9016 | S/N 1648 |  | Saul | Ventilatorprüfstände |  |  | 2014-08-21 |  | 6 Kanäle, zusammen mit D51
0184ebd9-988b-7bb9-b75c-8b63586cbeb5 | D51 | -2.5 | 2.5 | psi | relativ | [5 empty] | Differenzdruck | Pressure Systems, Inc. |  | PSI 9016 | S/N 1648 |  | Saul | Ventilatorprüfstände |  |  | 2014-08-21 |  | 10 Kanäle, zusammen mit D50
0184ebd9-988b-7bb9-b7a5-1472bf6e61a6 | D52 | -2.5 | 2.5 | psi | relativ | [5 empty] | Differenzdruck | Pressure Systems, Inc. |  | PSI 9016 | S/N 1182 |  | Saul | Ventilatorprüfstände |  |  | 2014-08-21 |  | 8 Kanäle, zusammen mit D53
0184ebd9-988b-7bb9-b7d8-fe7b41456f31 | D53 | -5 | 5 | psi | relativ | [5 empty] | Differenzdruck | Pressure Systems, Inc. |  | PSI 9016 | S/N 1182 |  | Saul | Ventilatorprüfstände |  |  | 2014-08-21 |  | 8 Kanäle, zusammen mit D52
0184ebd9-988b-7bb9-b826-8e533653b9a1 | D54 | 0 | 2.5 | bar | absolut | [5 empty] | DMS | Baumer GmbH |  | PBMN | 2.17.101929867.1 |  | Schänzle | Hydraulikpumpenprüfstand |  |  | 2017-09-01 |  | PBMN-2.5.B18.A.A2.44.06.2.1.1.000.000
0184ebd9-988b-7bb9-b872-5c2f18e5cd3b | D55 | 0 | 2.5 | bar | absolut | [5 empty] | DMS | Baumer GmbH |  | PBMN | 2.17.101929867.2 |  | Schänzle | Hydraulikpumpenprüfstand |  |  | 2017-09-01 |  | PBMN-2.5.B18.A.A2.44.06.2.1.1.000.000
0184ebd9-988b-7bb9-b892-3810c1147120 | D56 | 0 | 25 | bar | absolut | [5 empty] | DMS | Baumer GmbH |  | PBMN | 2.17.101929865.2 |  | Schänzle | Hydraulikpumpenprüfstand |  |  | 2017-09-01 |  | PBMN-2.5.B26.A.A2.44.06.2.1.1.000.000
0184ebd9-988b-7bb9-b8ef-c4da539559f0 | D57 | 0 | 60 | bar | relativ | [5 empty] | DMS | Baumer GmbH |  | PBMN | 2.17.101924492.1 |  | Schänzle | Hydraulikpumpenprüfstand |  |  | 2017-09-01 |  | PBMN-2.5.B29.R.A2.44.06.4.1.0.0.0.0.000
0184ebd9-988b-7bb9-b91a-a00d6c00b9ba | D58 | 0 | 160 | bar | relativ | [5 empty] | DMS | Baumer GmbH |  | PBMN | 2.17.101924493.1 |  | Schänzle | Hydraulikpumpenprüfstand |  |  | 2017-09-01 |  | PBMN-2.5.B33.R.A2.44.06.4.1.0.0.0.0.000
0184ebd9-988b-7bb9-b96f-f0c1de70b6b3 | D59 | 0 | 30 | bar | absolut | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-33X / 80794 | 147667 |  | Schänzle | Hydraulikpumpenprüfstand |  |  | n.a.
0184ebd9-988b-7bb9-b997-42d6c7f54c0d | D60 | 0 | 30 | bar | absolut | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-33X / 80794 | 867454 |  | Kuhr | Gleitlagerprüfstand |  |  | 2018-09-05
0184ebd9-988b-7bb9-b9f8-2fd2fd6d4e92 | D61 | 0 | 1 | bar | relativ | [5 empty] | Differenzdruck | Keller |  | PD-23 / 8666 | 907130 |  | Kuhr | Gleitlagerprüfstand |  |  | 2018-09-21
0184ebd9-988b-7bb9-ba27-8fb379f8824f | D62 | 0 | 5 | bar | relativ | [5 empty] | Differenzdruck | Keller |  | PD-23 / 8666 | 907079 |  | Kuhr | Gleitlagerprüfstand |  |  | 2018-09-22
0184ebd9-988b-7bb9-ba5b-e1a52039fe1e | D63 | 0 | 10 | bar | relativ | [5 empty] | Differenzdruck | Keller |  | PD-33X/80920 | 509639 |  | Hermann | Normprüfstand
0184ebd9-988b-7bb9-baa7-03af1e126e9f | D64 | 0 | 10 | bar | absolut | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-23/8465-10 | 88624 |  | Hermann | Normprüfstand
0184ebd9-988b-7bb9-baf0-a558c2948e57 | D65 | 0 | 10 | bar | absolut | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-33X/80794 | 149756 |  | Hermann | Normprüfstand
0184ebd9-988b-7bb9-bb1e-fc5a5991f852 | D66 | 0 | 10 | bar | absolut | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-23/8465-10 | 73154 |  | Hermann | Normprüfstand
0184ebd9-988b-7bb9-bb87-646bbaa9a20e | D67 | 0 | 5 | bar | absolut | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-23/8465-5 | 4954 |  | Hermann | Normprüfstand
0184ebd9-988b-7bb9-bbf1-63973653b21e | D68 |  | 10 | bar | absolut | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-33X / 80794 | 1011239 |  | Hatzissawidis | Keimbildungsprüfstand
0184ebd9-988b-7bb9-bc3c-2ff3d740dd5e | D69 |  | 10 | bar | absolut | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-33X / 80794 | 1011238 |  | Hatzissawidis | Keimbildungsprüfstand
0184ebd9-988b-7bb9-bc70-ed9a100a24dd | D70 |  | 10 | bar | absolut | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-33X / 80794 | 1011234 |  | Hatzissawidis | Kavitationserosionsprüfstand
0184ebd9-988b-7bb9-bcb4-81b5cf59ca09 | D71 |  | 10 | bar | absolut | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-33X / 80794 | 1011236 |  | Hatzissawidis | Kavitationserosionsprüfstand
0184ebd9-988b-7bb9-bcf2-d23e360009bd | D72 | 0 | 3 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 0.3 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-33X/80794 | 148835 |  | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-bd33-2f48f7a868f2 | D73 | 0 | 10 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 1 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-23/8465-10 | 5154 |  | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-bd7a-fe02eb1e3573 | D74 | 0 | 100 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 10 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PA-23/8465-100 | 25194 |  | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-bdb4-4125507431a5 | D75 | 0 | 400 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 40 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PA-23 400 bar | 74909 |  | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-bddb-9e34ed0ac9d4 | D76 | 0 | 300 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 30 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PA-23/8465-300 | 89574 |  | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-be00-6e332aae8454 | D077 | 0 | 400 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 40 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PA-23 400 bar | 74908 |  | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-be63-cc1d93cd7036 | D078 | 0 | 400 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 40 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PA-23 400bar | 74907 |  | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-beb8-93b91fedf6fd | D079 | 0 | 5 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 0.5 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-23/8465-5 | 88625 |  | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-bee8-212e29f8ffb3 | D080 | 0 | 300 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 30 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PA-23/8465-300 | 89576 |  | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-bf0b-8ac992cecf10 | D081 | 0 | 30 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 3 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-33X/80794 | 428736 |  | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-bf54-2e5e70e4e45e | D082 | 0 | 10 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 1 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-33X/80794 | 605587 |  | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-bf88-fa0059d5a748 | D083 | 0 | 30 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 3 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-33X/80794 | 353488 |  | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bb9-bfd8-2298d75171a2 | D084 | 0 | 300 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 30 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-33X/300bar | 1090056 |  | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bba-8002-afd53c8a4f26 | D085 | 0 | 300 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 30 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-33X/300bar | 1090057 |  | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bba-8051-e4af841965f1 | D086 | 0 | 5 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 0.5 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-23/5bar/8465 | 58086 |  | Rexer | Lager Messtechnik
0184ebd9-988b-7bba-8089-4ba1eecb242e | D087 | 0 | 4 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 0.4 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-23/8465.1-4 | 22588 |  | Rexer | Lager Messtechnik
0184ebd9-988b-7bba-813a-824dda198d3b | D088 | -10 | 10 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 2 | -10 | Differenzdruck | Keller |  | PD-23/8666- -10/+10 | 79699 |  | Rexer | Lager Messtechnik
0184ebd9-988b-7bba-815a-cd1b41f3fba6 | D089 | -20 | 20 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 4 | -20 | Differenzdruck | Keller |  | PD-23/8666 -20/+20 | 74999 |  | Rexer | Lager Messtechnik
0184ebd9-988b-7bba-81be-82f24102228f | D090 | 0 | 200 | bar | relativ | 0 | 10 | V | 20 | 0 | Piezoresistiv | Sensortechnics |  | KTE56200GQ4 |  |  | Rexer | Lager Messtechnik
0184ebd9-988b-7bba-81ff-5c01dcec45ba | D091 | 0 | 200 | bar | relativ | 0 | 10 | V | 20 | 0 | Piezoresistiv | Sensortechnics |  | KTE56200GQ4 |  |  | Rexer | Lager Messtechnik
0184ebd9-988b-7bba-8203-06be5cf6bbb8 | D092 | 0 | 10 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 1 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-33X/10bar | 1011246 |  | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bba-8271-d7a0eacb5efd | D093 | 0 | 10 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 1 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-33X/10bar | 1011233 |  | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988b-7bba-828c-2a01abd07824 | D094 | 0 | 200 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 20 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PA23/8465-200 | 88662 |  | Rexer | Hydropulser Prüfstand
0184ebd9-988b-7bba-82f2-a3655161db0d | D095 | 0 | 200 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 20 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PA23/8465-200 | 25186 |  | Rexer | Hydropulser Prüfstand
0184ebd9-988b-7bba-8310-d3fc5137ddf6 | D096 | 0 | 200 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 20 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PA23/8465-200 | 25185 |  | Rexer | Hydropulser Prüfstand
0184ebd9-988b-7bba-8365-2c49aaa69770 | D097 | 0 | 200 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 20 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PA23 200bar |  |  | Rexer | Hydropulser Prüfstand
0184ebd9-988b-7bba-83a5-01cec15c9820 | D098 | 0 | 50 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 5 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-33X/80794 | 431003 |  | Rexer | Hydropulser Prüfstand
0184ebd9-988b-7bba-83e4-e24d90bf1352 | D099 | 0 | 50 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 5 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-33X/80794 | 535xxx |  | Rexer | Hydropulser Prüfstand
0184ebd9-988b-7bba-8402-16963d276842 | D100 | 0 | 30 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 3 | 0 | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-35X/80797 | 126240 |  | Rexer | Lager Messtechnik
0184ebd9-988b-7bba-8440-b70567857b98 | D101 | -30 | 30 | mbar | relativ | [6 empty] | Endress+Hausser |  | Deltabar S | K406400109D |  |  | Lager Messtechnik |  |  |  |  | länger eingelagert
0184ebd9-988b-7bba-84ae-64cc619a0658 | D102 | 0.5 | 4.5 | bar | absolut | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-23/8465.1 | 29176 |  |  | Lager Messtechnik |  |  |  |  | vor Gebrauch kalibrieren
0184ebd9-988b-7bba-84c1-dac5c454bf3d | D103 | 0 | 2 | bar | absolut | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-33X/80794 | 134197 |  |  | Lager Messtechnik |  |  |  |  | vor Gebrauch kalibrieren
0184ebd9-988b-7bba-8500-b4cbb1d3ad67 | D104 | 0.5 | 4.5 | bar | absolut | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-23/8465.1 | 29181 |  |  | Lager Messtechnik |  |  |  |  | vor Gebrauch kalibrieren
0184ebd9-988b-7bba-8570-d352eccb1a29 | D105 | 0 | 500 | mbar | relativ | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PD-23/8666.1-0.5 | 82877 |  |  | Lager Messtechnik |  |  |  |  | vor Gebrauch kalibrieren
0184ebd9-988b-7bba-858d-63b38025c23d | D106 | 0 | 200 | mbar | relativ | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PD-23/8666-0.2 | 80876 |  |  | Lager Messtechnik |  |  |  |  | vor Gebrauch kalibrieren
0184ebd9-988b-7bba-85d3-849509e0eb99 | D107 | 0 | 5 | bar | absolut | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-23/8465-5 | 4953 |  |  | Lager Messtechnik |  |  |  |  | vor Gebrauch kalibrieren
0184ebd9-988b-7bba-8647-b60bf208fda9 | D108 | 0 | 4 | bar | relativ | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PD-23/8666.1-4 | 82894 |  |  | Lager Messtechnik |  |  |  |  | vor Gebrauch kalibrieren
0184ebd9-988b-7bba-869d-ae7583561de3 | D109 | 0 | 500 | mbar | relativ | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PD-23/8666.1-0.5 | 82882 |  |  | Lager Messtechnik |  |  |  |  | vor Gebrauch kalibrieren
0184ebd9-988c-7bbb-8bc3-1af09f533c5f | D110 | 0 | 200 | mbar | relativ | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PD-23/8666 | 86972 |  |  | Lager Messtechnik |  |  |  |  | vor Gebrauch kalibrieren
0184ebd9-988c-7bbb-8c09-bc14be3effb4 | D111 | 0 | 4 | bar | relativ | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PD-23/8666.1-4 | 82892 |  |  | Lager Messtechnik |  |  |  |  | vor Gebrauch kalibrieren
0184ebd9-988c-7bbb-8c8f-48de2b3e2118 | D112 | 0 | 400 | bar | Schalter | [5 empty] | Druckschalter | HYDAC |  | EDS 3446-1-0400-000 | 745E115954 |  |  | Lager Messtechnik |  |  |  | Anschluss für 9V Batterie
0184ebd9-988c-7bbb-8cf0-3cb48a19cb5c | D113 | 0 | 400 | bar | Schalter | [5 empty] | Druckschalter | HYDAC |  | EDS 3446-1-0400-000 | 745E115955 |  |  | Lager Messtechnik |  |  |  | Anschluss für 9V Batterie
0184ebd9-988c-7bbb-8d33-6cdcb3799d53 | D114 | 0 | 400 | bar | Schalter | [5 empty] | Druckschalter | HYDAC |  | EDS 3446-1-0400-000 | 745E115956 |  |  | Lager Messtechnik |  |  |  | Anschluss für 9V Batterie
0184ebd9-988c-7bbb-8d65-0156f2523ee2 | D115 | 0 | 50 | bar | absolut | [6 empty] | HBM |  | P9V | 370 |  |  | Lager Messtechnik |  |  |  | Kabel und Netzteil | vor Gebrauch kalibrieren
0184ebd9-988c-7bbb-8d8e-464aed503401 | D116 | 0 | 10 | bar | Überdruck | [5 empty] | Überdruckmessgerät | HBM |  | PE200 | D66604 |  |  | Lager Messtechnik |  |  |  | Anleitung | vor Gebrauch kalibrieren
0184ebd9-988c-7bbb-8de6-c81165f55bf1 | D117 | 0 | 10 | bar | absolut | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PAA-33X/10bar | 1011240 |  | Wetterich | Sirup Mischanlage |  |  |  |  | neu
0184ebd9-988c-7bbb-8e19-8341db332863 | D118 | 0 | 3 | bar | absolut | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PR-33X/3bar | 1090840 |  |  | Lager Messtechnik |  |  |  |  | neu
0184ebd9-988c-7bbb-8e67-cd4260cf462e | D119 | 0 | 3 | bar | absolut | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PR-33X/3bar | 1090841 |  |  | Lager Messtechnik |  |  |  |  | neu
0184ebd9-988c-7bbb-8e98-dae60b80211c | D120 | 0 | 3 | bar | absolut | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PR-33X/3bar | 1090843 |  |  | Lager Messtechnik |  |  |  |  | neu
0184ebd9-988c-7bbb-8edf-d8b4add381d3 | D121 | 0 | 3 | bar | absolut | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PR-33X/3bar | 1090844 |  |  | Lager Messtechnik |  |  |  |  | neu
0184ebd9-988c-7bbb-8f34-f067ef657de3 | D122 | 0 | 10 | bar | relativ | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PD-33X/10bar | 1177025 |  | Wetterich | Sirup Mischanlage | \\fst\Documents\folder_100101_Datenblaetter\note_210106_Datenblatt_Drucksensor_Serie-PD-33X_Keller.pdf | \\fst\documents\folder_100101_Datenblaetter\info_210308_Keller_PD_33X_10bar_80920_ SN_1177025_Inv_Nr._000791_Ludwig.pdf | 2021-02-17
0184ebd9-988c-7bbb-8f70-420d11fb31a4 | D123 | 0 | 10 | bar | relativ | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PD-33X/10bar | 1226639 |  | Wetterich | Sirup Mischanlage | \\fst\Documents\folder_100101_Datenblaetter\note_210106_Datenblatt_Drucksensor_Serie-PD-33X_Keller.pdf | \\fst\documents\folder_100101_Datenblaetter\info_210308_Keller_PD_33X_10bar_80920_ SN_1226639_Inv_Nr._000792_Ludwig.pdf | 2021-02-17
0184ebd9-988c-7bbb-8f90-01e3cecfd5b4 | D124 | 0 | 10 | bar | relativ | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PD-33X/10bar | 1226640 |  | Wetterich | Sirup Mischanlage | \\fst\Documents\folder_100101_Datenblaetter\note_210106_Datenblatt_Drucksensor_Serie-PD-33X_Keller.pdf | \\fst\documents\folder_100101_Datenblaetter\iinfo_210308_Keller_PD_33X_10bar_80920_ SN_1226640_Inv_Nr._000793_Ludwig.pdf | 2021-02-17
0184ebd9-988c-7bbb-8fc3-ce16693b6518 | D125 | 0 | 10 | bar | relativ | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PD-33X/10bar | 1226641 |  | Wetterich | Sirup Mischanlage | \\fst\Documents\folder_100101_Datenblaetter\note_210106_Datenblatt_Drucksensor_Serie-PD-33X_Keller.pdf | \\fst\documents\folder_100101_Datenblaetter\info_210308_Keller_PD_33X_10bar_80920_ SN_1226641_Inv_Nr._000794_Ludwig.pdf | 2021-02-17
0184ebd9-988c-7bbb-9017-ab47407f1c51 | D126 | 0 | 10 | bar | relativ | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PD-33X/10bar | 1226642 |  | Wetterich | Sirup Mischanlage | \\fst\Documents\folder_100101_Datenblaetter\note_210106_Datenblatt_Drucksensor_Serie-PD-33X_Keller.pdf | \\fst\documents\folder_100101_Datenblaetter\info_210308_Keller_PD_33X_10bar_80920_ SN_1226642_Inv_Nr._000795_Ludwig.pdf | 2021-02-17
0184ebd9-988c-7bbb-905b-f2498baec44a | D127 | 0 | 10 | bar | relativ | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PD-33X/10bar | 1226643 |  | Wetterich | Sirup Mischanlage | \\fst\Documents\folder_100101_Datenblaetter\note_210106_Datenblatt_Drucksensor_Serie-PD-33X_Keller.pdf | \\fst\documents\folder_100101_Datenblaetter\info_210308_Keller_PD_33X_10bar_80920_ SN_1226643_Inv_Nr._000796_Ludwig.pdf | 2021-02-17
0184ebd9-988c-7bbb-9094-116258a73fe9 | D128 | 0 | 10 | bar | relativ | [5 empty] | Piezoresistiv | Keller |  | PD-33X/10bar | 1226644 |  | Wetterich | Sirup Mischanlage | \\fst\Documents\folder_100101_Datenblaetter\note_210106_Datenblatt_Drucksensor_Serie-PD-33X_Keller.pdf | \\fst\documents\folder_100101_Datenblaetter\info_210308_Keller_PD_33X_10bar_80920_ SN_1226644_Inv_Nr._000797_Ludwig.pdf | 2021-02-17
018a0584-99c5-7e34-9386-8d7897b664e4 | D129 | 0 | 10 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 1 | 1 |  | WIKA |  | A-10 | 1A028EUETJ1 |  | Rexer | [5 empty] | neu
018a058b-c08f-7c04-a5ac-eb91780ae4aa | D130 | 0 | 10 | bar | relativ | 0 | 10 | V | 1 | 1 |  | WIKA |  | O-10 (C) | 110J2CXA |  | Rexer | [5 empty] | neu
018a058b-c090-7ea8-af82-344c238f1077 | D131 | 0 | 10 | bar | absolut | 0 | 10 | V | 1 | 1 |  | WIKA |  | A-10 | 1A028EU6625 |  | Rexer | [5 empty] | neu
018a058b-c091-7d2e-a809-52a2e0fb9dc6 | D132 | 0 | 10 | bar | relativ | 0 | 10 | V | 1 | 1 |  | WIKA |  | O-10 (T) | 110J2CYM |  | Rexer | [5 empty] | neu

## Weg
uuid | Ident-Nummer | Messbereich von | Messbereich bis | Messbereich Einheit | Ausgabebereich von | Ausgabebereich bis | Ausgabebereich Einheit | Kennlinie Steigung | Kennlinie Offset | Messprinzip | Hersteller | Hersteller P_ID | Bezeichnung | Seriennummer | Verantwortlicher WiMi | Aufbewahrungsort | Datenblatt Link | Kalibrationsprotokoll Link | letzte Prüfung/ Kalibration | Zubehör | Bemerkung
0184ebd9-988c-7bbb-90d4-1ba867e7a4fb | W01 | 0 | 10 | mm | 0 | 10 | V | 1 | 0 | Induktiv | WayCon |  | SM10-A-SA | 826026 | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988c-7bbb-912c-4dafd9785826 | W02 | 0 | 100 | mm | [5 empty] | Induktiv | WayCon |  | SM100-A-SA-L20 | 1104326 | Brötz | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988c-7bbb-9150-b6128eabc0ec | W03 | 0 | 2 | mm | [5 empty] | Induktiv | MEGGITT SA |  | TQ 401 |  | Hermann | Grenzschicht Prüfstand |  |  |  | verbunden mit IQS450
0184ebd9-988c-7bbb-9195-5f66dbeb03da | W04 | 0 | 2 | mm | [5 empty] | Induktiv | MEGGITT SA |  | TQ 401 |  | Hermann | Grenzschicht Prüfstand |  |  |  | verbunden mit IQS450
0184ebd9-988c-7bbb-9200-f21059801013 | W05 | 0 | 2 | mm | [5 empty] | Induktiv | MEGGITT SA |  | TQ 401 |  | Hermann | Grenzschicht Prüfstand |  |  |  | verbunden mit IQS450
0184ebd9-988c-7bbb-9273-0f24db974e80 | W06 | 0 | 25 | mm | 0 | 10 | V | 2.5 | 0 | Mechanisch | Novotechnik |  | TS-0025 | 130583 | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988c-7bbb-92b0-b384b573414b | W07 | 0 | 25 | mm | 0 | 10 | V | 2.5 | 0 | Mechanisch | Novotechnik |  | TS-0025 | 130584 | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988c-7bbb-92ce-75543625f949 | W08 | 0 | 25 | mm | 0 | 10 | V | 2.5 | 0 | Mechanisch | Novotechnik |  | TS-0025 | 130581 | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988c-7bbb-9333-9254e5ab4368 | W09 | 65 | 250 | mm | 0 | 10 | V | 18.5 | 65 | Optisch | RIFTEK |  | RF605 | 25682 | Rexer
0184ebd9-988c-7bbb-9368-c512c9bb6eac | W10 | 65 | 250 | mm | 0 | 10 | V | 18.5 | 65 | Optisch | RIFTEK |  | RF605 | 25662 | Rexer
0184ebd9-988c-7bbb-93a3-8a97bf0e7983 | W11 | 0 | 150 | mm | 0 | 10 | V | 15 | 0 | Induktiv | Novotechnik |  | LWG150 |  | Rexer
0184ebd9-988c-7bbb-93da-aa6d26b5e1fc | W12 | 0 | 225 | mm | 0 | 10 | V | 22.5 | 0 | Induktiv | Novotechnik |  | LWG225 |  | Rexer
0184ebd9-988c-7bbb-943a-da47f302a95c | W13 | 0 | 450 | mm | [6 empty] | RDP Group |  | DCT8000C | 328 |  | Lager Messtechnik |  |  |  |  | Zustand unbekannt
0184ebd9-988c-7bbb-9440-8a489a2b4738 | W14 | [8 empty] | Drehgeber | Balluff |  |  | ??? |  | Lager Messtechnik |  |  |  | Umformer | recht alt
0184ebd9-988c-7bbb-949c-45bbf9b955d4 | W15 |  | 250 | mm | [5 empty] | Seilzug | ASM |  | WS10SG-250-R1K-L10-SB0-M12 | WS1249379823 |  | Lager Messtechnik |  |  |  | Kabel | wie neu
0184ebd9-988c-7bbb-94e7-e799dcaf62d1 | W16 |  | 250 | mm | [5 empty] | Seilzug | ASM |  | WS10SG-250-R1K-L10-SB0-M12 | WS1249379824 |  | Lager Messtechnik |  |  |  | Kabel | wie neu
0184ebd9-988c-7bbb-9518-87046e835a10 | W17 |  | 250 | mm | [5 empty] | Seilzug | ASM |  | WS10SG-250-R1K-L10-SB0-M12 | WS1249379825 |  | Lager Messtechnik |  |  |  | Kabel | wie neu
0184ebd9-988c-7bbb-9576-da9a02c06ce5 | W18 |  | 100 | mm | [5 empty] | Optisch, Laser | micro-epsilon |  | optoNCDT 2300 | 15010116 |  | Lager Messtechnik |  |  |  | Messumformer, Kabel | wie neu
0185217b-73cb-750b-abbf-a76c31616b15 | W19 | 0 | 300 | mm | -10 | 10 | V | 15 | 0 | induktiv | MTS |  |  |  | Rexer | Hydropulser |  |  |  |  | Im Hydropulser fest verbaut
Diverse Positionssensoren (TQ401) und Messumformer (IQS 450) im Lager Messtechnik vorhanden

## Kraft
uuid | Ident-Nummer | Messbereich von | Messbereich bis | Messbereich Einheit | Ausgabebereich von | Ausgabebereich bis | Ausgabebereich Einheit | Kennlinie Steigung | Kennlinie Offset | Messprinzip | Hersteller | Hersteller P_ID | Bezeichnung | Seriennummer | Verantwortlicher WiMi | Aufbewahrungsort | Datenblatt Link | Kalibrationsprotokoll Link | letzte Prüfung/ Kalibration | Zubehör | Bemerkung
0184ebd9-988c-7bbb-9599-8d7f6ace9cb8 | K01 | 0 | 5 | kN | 0 | 10 | V | 0.5 | 0 | DMS | MTS |  | 661.19F-01 | 369955 | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988c-7bbb-95cd-c16f369c5d01 | K02 | 0 | 10 | kN | 0 | 10 | V | 1 | 0 | DMS | HBM |  | 1-S9M/10KN-1 | 30893194 | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988c-7bbb-9617-8e614e5f0e4f | K03 | 0 | 50 | kN | 0 | 10 | V | 5 | 0 | DMS | MTS |  | 661.20F-02 | 356069 | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988c-7bbb-964d-711052667695 | K04 | 0 | 10 | kN | 0 | 10 | V | 1 | 0 | DMS | HBM |  | 1-C2/10kN | 1000/148893 | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988c-7bbb-96a8-78c88744acf2 | K05 | 0 | 10 | kN | 0 | 10 | V | 1 | 0 | DMS | HBM |  | 1-C2/10kN | 1000/155416 | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988c-7bbb-96c9-73a6972fe09e | K06 | 0 | 10 | kN | 0 | 10 | V | 1 | 0 | DMS | HBM |  | U2A | D29507 1t | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988c-7bbb-9770-edb6ba36b617 | K07 | 0 | 50 | kN | 0 | 10 | V | 5 | 0 | DMS | HBM |  | U10M/50kN | 0501518386550k | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988c-7bbb-9794-3dce416ae94d | K08 | 0 | 25 | kN | 0 | 10 | V | 2.5 | 0 | DMS | HBM |  | U10M/25kN | M0251937369468o | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988c-7bbb-97cd-63e191335f56 | K09 | 0 | 5 | kN | 0 | 10 | V | 0.5 | 0 | DMS | HBM |  | U10M/5kN | M0052128686765n | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988c-7bbb-9802-abdb21f0289c | K10 | 0 | 50 | kN | 0 | 10 | V | 5 | 0 | DMS | Althen |  | ALF300UFR0K0 | 50432 | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988c-7bbb-9870-4fa72eb37059 | K11 | 0 | 12.5 | kN | 0 | 10 | V | 1.25 | 0 | DMS | HBM |  | U10M/12,5kN | M12.51723354959n | Rexer | Hydropulser Prüfstand
0184ebd9-988c-7bbb-9896-77b3da01bff6 | K12 |  | 1 | kN | [5 empty] | DMS | ME |  | KM30z | 20106537 |  | Lager Messtechnik
0184ebd9-988c-7bbb-98da-0a1236315f09 | K13 |  | 10 | N | [5 empty] | DMS | HBM |  | S2M/10N | 2918375 |  | Lager Messtechnik
0184ebd9-988c-7bbb-992c-682df89082b0 | K14 |  | 1 | kN | [5 empty] | DMS | HBM |  | S2M/1000N | 3230344 |  | Lager Messtechnik
0184ebd9-988c-7bbb-9959-3de2c352d320 | K15 | [8 empty] | Umformer | HBM |  | AE101 | VR6255547 |  | Lager Messtechnik |  |  |  |  | "der hässliche Messumformer"
0184ebd9-988c-7bbb-998d-72211b9d6586 | K16 |  | 100 | kg | [6 empty] | HBM |  | U2A | F35260 |  | Lager Messtechnik
0184ebd9-988c-7bbb-99ce-b9058e3c7818 | K17 | -10000 | 10000 | N | [6 empty] | Kistler |  | 9321A | 339512 |  | Lager Messtechnik

## Moment
uuid | Ident-Nummer | Messbereich von | Messbereich bis | Messbereich Einheit | Ausgabebereich von | Ausgabebereich bis | Ausgabebereich Einheit | Kennlinie Steigung | Kennlinie Offset | Messprinzip | Hersteller | Hersteller P_ID | Bezeichnung | Seriennummer | Verantwortlicher WiMi | Aufbewahrungsort | Datenblatt Link | Kalibrationsprotokoll Link | letzte Prüfung/ Kalibration | Zubehör | Bemerkung
0184ebd9-988c-7bbb-9a0f-a7bbf99de92d | M01 | 0 | 40/200 | Nm | [5 empty] | DMS | Kistler |  | 4503A200WA2B1C00 | 117524 | Schänzle | Lager Messtechnik |  | \\fst\documents\folder_100101_Datenblaetter\info_170904_Kistler_Drehmomentensensor_200Nm_4403A200WA2B1C00_Kalibrierzertifikat_schaenzle.pdf | 2017-09-06
0184ebd9-988c-7bbb-9a6a-75401a5c24dd | M02 | 0 | 50 | Nm | [5 empty] | DMS | Kistler |  | 4503A50L00B1C00 | 98927 | Schänzle | Lager Messtechnik |  | \\fst\documents\folder_100101_Datenblaetter\info_181025_Kistler_Drehmomentensensor_100Nm_0130-03-AE_Kalibrierzertifikat_schaenzle.pdf | 2007-04-27 |  | Seit 2017 erstmals in Betrieb
0184ebd9-988c-7bbb-9aba-382dd94e2995 | M03 | 0 | 0.75 | Nm | [5 empty] | DMS-Widerstand | Manner |  | Drehmomentenmeßflansch | 69899 | Saul | Ventilatorhalle |  |  | 2015-12-14
0184ebd9-988c-7bbb-9ad9-68552630c900 | M04 | 0 | 5.5 | Nm | [5 empty] | DMS-Widerstand | Manner |  | Drehmomentenmeßflansch | 33666 | Saul | KA-Radialventilatorprüfstand |  |  | 2018-02-01
0184ebd9-988c-7bbb-9b29-1a2d07e9868a | M05 | 0 | 150 ¦ 850 | Nm | [5 empty] | DMS-Widerstand | Manner |  | Drehmomentenmeßflansch | 56255 | Saul | MA-Radialventilatorprüfstand |  |  | 2014-09-02 |  | Umschaltbar 150 ¦ 850 Nm
0184ebd9-988c-7bbb-9b70-58bf6d8520e6 | M06 | 0 | 350 | Nm | [5 empty] | DMS-Widerstand | Manner |  | Drehmomentenmeßflansch | ? | Matyschok | Ventilatorhalle |  |  | ?
0184ebd9-988c-7bbb-9bb3-7ccb05a7ad27 | M07 | 0 | 450 | Nm | [5 empty] | DMS-Widerstand | Manner |  | Drehmomentenmeßflansch | ? | Matyschok | NA-Axialventilatorprüfstand |  |  | ?
0184ebd9-988c-7bbb-9bff-8e123c941a2e | M08 | 0 | 50 | Nm | [5 empty] | DMS-Widerstand | Kistler |  | 0130/03 AE 02 | 56736 | Schänzle | Hydraulikpumpenprüfstand | \\fst\documents\folder_100101_Datenblaetter\info_900828_Drehmomentenmesswelle_StaigerMohilo_Kistler_Lang.pdf | \\fst\documents\folder_100101_Datenblaetter\info_181025_Kistler_Drehmomentensensor_50Nm_0130-03-AE-02_Kalibrierzertifikat_schaenzle.pdf | 2018-10-25
0184ebd9-988c-7bbb-9c16-6e12d91087f5 | M09 | 0 | 100 | Nm | [5 empty] | DMS-Widerstand | Kistler |  | 0130/03 AE 03 | 76814 | Schänzle | Hydraulikpumpenprüfstand | \\fst\documents\folder_100101_Datenblaetter\info_900828_Drehmomentenmesswelle_StaigerMohilo_Kistler_Lang.pdf | \\fst\documents\folder_100101_Datenblaetter\info_181025_Kistler_Drehmomentensensor_100Nm_0130-03-AE_Kalibrierzertifikat_schaenzle.pdf | 2018-10-25
0184ebd9-988c-7bbb-9c46-8ccc5745e108 | M10 | 0 | 5 | Nm | [5 empty] | DMS | MAGTROL |  | TM 306/011 | C-0349 |  | Lager Messtechnik |  |  |  |  | war eingelagert
0184ebd9-988c-7bbb-9cc6-95a4afa842e6 | M11 | 0.1 | 5 | Nm | [6 empty] | Kistler |  | 0130/03AE | 38098 |  | Lager Messtechnik |  |  |  | Flansche
0184ebd9-988c-7bbb-9d18-0d7c90cd76ba | M12 | [9 empty] | Staiger Mohilo |  | Messverstärker | VA3200 |  | Lager Messtechnik |  |  |  | Kabel
0184ebd9-988c-7bbb-9d4b-ace3782e6bc6 | M13 |  | 100 | Nm | [6 empty] | Kistler |  | 4503B100WP1B1KA2 | 5468603 |  | Lager Messtechnik |  |  | 2018-11-19 | Lager, Kabel | wie neu
0184ebd9-988c-7bbb-9da0-d07601cba663 | M14 | [8 empty] | Display | MAGTROL |  | MODEL 3410 TORQUE DISPLAY | 6E341075 Part No: 5785 |  | Lager Messtechnik
0184ebd9-988c-7bbb-9de0-b6abf63e68c4 | M15 | 1 | 20 | Nm | [5 empty] | DMS | Staiger Mohilo |  | 0130/03AE | 38099 |  | Lager Messtechnik |  |  |  | diverse selbst gefertigte Adapter/ Anschlüsse
0184ebd9-988c-7bbb-9e36-73823a8e1bfc | M16 | 1 | 5 | Nm | [5 empty] | DMS | Staiger Mohilo |  | 0130/03AE | 38098 |  | Lager Messtechnik
0184ebd9-988c-7bbb-9e4e-a1128dc24a5c | M17 |  | 5 | Nm | [5 empty] | DMS | Staiger Mohilo |  | 0130/03AE5 | 76813 |  | Lager Messtechnik
0184ebd9-988c-7bbb-9ea6-4b7f58fa5526 | M18 |  | 10 | Nm | [5 empty] | DMS | Staiger Mohilo |  | 0130/03AE | 38749 |  | Lager Messtechnik
0184ebd9-988c-7bbb-9ee3-dd182778018e | M19 |  | 200 | Nm | [5 empty] | DMS | Staiger Mohilo |  | 0130/03AE 02 | 56737 |  | Lager Messtechnik
0184ebd9-988c-7bbb-9f19-0f5a364238a1 | M20 |  | 500 | Nm | [5 empty] | DMS | Staiger Mohilo |  | 0130/03AE 02 | 51155 |  | Lager Messtechnik

## Temperatur
uuid | Ident-Nummer | Messbereich von | Messbereich bis | Messbereich Einheit | Ausgabebereich von | Ausgabebereich bis | Ausgabebereich Einheit | Kennlinie Steigung | Kennlinie Offset | Messprinzip | Hersteller | Hersteller P_ID | Bezeichnung | Seriennummer | Verantwortlicher WiMi | Aufbewahrungsort | Datenblatt Link | Kalibrationsprotokoll Link | letzte Prüfung/ Kalibration | Zubehör | Bemerkung
0184ebd9-988c-7bbb-9f6d-fca5fbdfdd0a | T01 | -50 | 600 | °C | 0 | 10 | V | 65 | -50 | Pt100 | Jumo |  | 90.295-F74, 232137000 | 97450008 | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988c-7bbb-9f97-3d4137f83854 | T02 | 0 | 100 | °C | [5 empty] | Pt100 | Jumo |  |  |  | Hermann | Grenzschichtprüfstand |  |  |  |  | mit Jumo dTrans T01 Messumformer
0184ebd9-988c-7bbb-9fd3-2e4d942666de | T03 | 0 | 100 | °C | [5 empty] | Pt100 | Jumo |  |  |  | Hermann | Grenzschichtprüfstand |  |  |  |  | mit Jumo dTrans T01 Messumformer
0184ebd9-988c-7bbb-a007-58634e77e3fe | T04 | 0 | 100 | °C | [5 empty] | Pt100 | Wika |  | TR33-Z-P4 | 1A00LHR1KIQ | Schänzle | Hydraulikpumpenprüfstand |  |  | 2017-10-01 |  | Einsatz bis 270 bar, G1/4 Prozessanschluss
0184ebd9-988c-7bbb-a055-2a292251c219 | T05 | 0 | 100 | °C | [5 empty] | Pt100 | Wika |  | TR33-Z-P5 | 1A00LHR2K2Q | Schänzle | Hydraulikpumpenprüfstand |  |  | 2017-10-01 |  | Einsatz bis 270 bar, G1/4 Prozessanschluss
0184ebd9-988c-7bbb-a0af-6a7f56cd50c0 | T06 | 0 | 100 | °C | [5 empty] | Pt100 | Wika |  | TR33-Z-P6 | 1A00LHR3YJ6 | Schänzle | Hydraulikpumpenprüfstand |  |  | 2017-10-01 |  | Einsatz bis 270 bar, G1/4 Prozessanschluss
0184ebd9-988c-7bbb-a0f7-ecdf704093e7 | T07 | 0 | 100 | °C | [5 empty] | Pt100 | Wika |  | TR31-3-Z-P | 110ABSMF | Schänzle | Hydraulikpumpenprüfstand |  |  | 2017-10-01 |  | Einsatz bis 400 bar, G1/4 Prozessanschluss
0184ebd9-988c-7bbb-a111-c74e982e5582 | T08 | 0 | 100 | °C | [5 empty] | Pt100 | TMH |  | Mantel-Widerstandsthermometer Pt 100/A |  | Saul | Ventilatorhalle
0184ebd9-988c-7bbb-a146-12ca061a7648 | T09 | 0 | 100 | °C | [5 empty] | Pt100 | TMH |  | Mantel-Widerstandsthermometer Pt 100/A |  | Saul | Ventilatorhalle
0184ebd9-988c-7bbb-a1b0-b802659dc9ce | T10 | 0 | 100 | °C | [5 empty] | Pt100 | TMH |  | Mantel-Widerstandsthermometer Pt 100/A |  | Saul | Ventilatorhalle
0184ebd9-988c-7bbb-a231-8d0e021ea8de | T11 | 0 | 100 | °C | [5 empty] | Pt100 | TMH |  | Mantel-Widerstandsthermometer Pt 100/A |  | Saul | Ventilatorhalle
0184ebd9-988c-7bbb-a246-cbd9ea64168f | T12 | 0 | 150 | °C | [5 empty] | Pt100 | Jumo |  | TM 45/4,01,001,04,02 mit Pt100d |  | Hermann | Normprüfstand
0184ebd9-988c-7bbb-a2a8-661580f4461c | T13 | -25 | 100 | °C | 0 | 10 | V | 12.5 | -25 | Pt100 | Hydac |  | ETS 4146-B-006-000 | 617P014983 | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988c-7bbb-a2c0-8ba93f63085c | T14 | -25 | 150 | °C | 0 | 10 | V | 17.5 | -25 | Messumformer/Thermoelement Typ K | LKM |  | K -25..150°C | 163616 | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988c-7bbb-a319-f28d8782ed65 | T15 | 0 | 100 | °C | 0 | 10 | V | 10 | 0 | Messumformer/Thermoelement Typ K | LKM |  | K 0..100°C | 243008 | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988c-7bbb-a350-11bd6316decd | T16 | 0 | 100 | °C | 0 | 10 | V | 10 | 0 | Messumformer/Thermoelement Typ K | LKM |  | K 0..100°C | 203805 | Rexer | Hydropulser Schrank
0184ebd9-988c-7bbb-a38e-1797d4efe338 | T17 | -25 | 100 | °C | 0 | 10 | V | 12.5 | -25 | Pt100 | Hydac |  | ETS 4146-B-006-000 | 827P022412 | Rexer | Hydropulser Prüfstand
0184ebd9-988c-7bbb-a3d3-a657c53a5274 | T18 | [8 empty] | Messumformer für PT100 | JUMO |  | dTRANS T04 | 2.7145e+17 |  | Lager Messtechnik
0184ebd9-988c-7bbb-a40d-a28f5b376f2b | T19 | [8 empty] | Messumformer für PT100 | JUMO |  | dTRANS T04 | 1.6177e+17 |  | Lager Messtechnik
0184ebd9-988c-7bbb-a462-d65991a8100a | T20 | [8 empty] | Messumformer für PT100 | Jumo |  | TM-45/4 | 21423300097320000 |  | Lager Messtechnik
0184ebd9-988c-7bbb-a4b5-38dd44dec52b | T21 | -150 | 200 | °C |  |  |  |  | 200 | Messumformer mit Display | SCHWILLE Elektronik |  | DPM530/PT100/B3 | 530-052 Bestellnummer |  | Lager Messtechnik
018a058b-c08d-79ba-8e37-2a4c2bec56b5 | T22 | -40 | 100 | °C | 0 | 10 | V | 14 | -40 | Messumformer/Thermoelement Typ K | LKM |  | TYP 102 | 184416 Kennnummer | Rexer | Hydropulser Schrank
018a058b-c08e-740e-b9cc-08953e4952ab | T23 | -40 | 100 | °C | 0 | 10 | V | 14 | -40 | Messumformer/Thermoelement Typ K | LKM |  | TYP 102 | 184416 Kennnummer | Rexer | Hydropulser Schrank

## Volumenstrom
uuid | Ident-Nummer | Messbereich von | Messbereich bis | Messbereich Einheit | Ausgabebereich von | Ausgabebereich bis | Ausgabebereich Einheit | Kennlinie Steigung | Kennlinie Offset | Messprinzip | Hersteller | Hersteller P_ID | Bezeichnung | Seriennummer | Verantwortlicher WiMi | Aufbewahrungsort | Datenblatt Link | Kalibrationsprotokoll Link | letzte Prüfung/ Kalibration | Zubehör | Bemerkung
0184ebd9-988c-7bbb-a4c2-019b8f56f886 | V01 | 0.5 | 120 | l/min | [5 empty] | Spindelschraube | VSE |  | RS 100/50 GRO 12V/2 - GSM01 ARG 100-E-V-1-0-0-N/2 | 120 / 12 084 | Schänzle | Hydraulikpumpenprüfstand |  | \\fst\documents\folder_100101_Datenblaetter\info_170904_VSE_Durchflussmesser_RS_10025 GR012V-GSM01_an_ARG_100-E-V-1-0-0-N-3_SN_120-12 084_Kalibrierzertifikat_Ludwig.pdf | 2017-08-04 | Messumformer FU 252 28
0184ebd9-988c-7bbb-a51c-e65aaca3bd95 | V02 | 1 | 400 | l/min | [5 empty] | Spindelschraube | VSE |  | RS 400/25 GRO 12V/2-ARG 400-F-V-2-1-1-N/3 | 120 / 15 143 | Schänzle | Hydraulikpumpenprüfstand |  | \\fst\documents\folder_100101_Datenblaetter\info_151217_VSE_RS400_Kalibrationsprotokoll.pdf | 2015-12-04 | kein Messumformer
0184ebd9-988c-7bbb-a546-22aba26c8ffa | V03 | 1 | 400 | l/min | [5 empty] | Spindelschraube | VSE |  | RS 400/25 GRO 12V/2-ARG 400-F-V-2-1-1-N/3 | 010 / 19 504 | Schänzle | Hydraulikpumpenprüfstand |  | \\fst\documents\folder_100101_Datenblaetter\info_190124_VSE_Durchflussmesser_RS_40025_GR012V-GSM02_Kalibrierzertifikat_schaenzle.pdf | 2019-01-16 | Messumformer FU 252 28
0184ebd9-988c-7bbb-a5ad-7c21f529e072 | V04 | 0.02 | 18 | l/min | [5 empty] | Spindelschraube | VSE |  | VS 0,2 GPO12V-12A11/3 | 90 / 99 042 | Schänzle | Hydraulikpumpenprüfstand |  | \\fst\documents\folder_100101_Datenblaetter\info_140908_VSE_Volumenstromsensor_VS_02_Kalibrationsschein_Corneli.pdf | 2014-04-14 | Messumformer DIGFU1
0184ebd9-988c-7bbb-a5fb-79942abae701 | V05 | 5 | 180 | m³/h | [5 empty] | MID | ABB |  | COPA-XM DM4311 | 9707N2297/A2 (Order-Nr.) | Hermann | Normprüfstand
0184ebd9-988c-7bbb-a634-b6384eba9543 | V06 | [8 empty] | MID | Fischer & Porter |  | 10 DX 3312 A | 9311N1809 (Order Nr.);A1/11435(Geräte Nr.) | Hermann | Normprüfstand |  |  |  |  | konnte kein Datenblatt finden, wegen Messbereich (B.Hermann)
0184ebd9-988c-7bbb-a66c-a9adbe820df8 | V07 | [8 empty] | MID | Fischer & Porter |  | 10 DX 3311 A | 9304 N 1463 (Order Nr.);A1/64765(Geräte Nr.) |  | Lager Messtechnik |  |  |  |  | Zustand unbekannt
0184ebd9-988c-7bbb-a6ac-c81b097e6c77 | V08 | [8 empty] | MID | Fischer & Porter |  | D10 DK 1425 B (DN32) | 8510 N 1864 (Order Nr.);A1/51285(Geräte Nr.) |  | Lager Messtechnik |  |  |  | Messumformer D50DK1231CDHA1111C | Zustand unbekannt
0184ebd9-988c-7bbb-a6cb-b47d32fc44bc | V09 |  | 60 | m³/h | [5 empty] | MID | ABB |  | 10 DX 3311C (DN50) | 9511N2039/A1 (Order Nr.);A1/51285(Geräte Nr.) |  | Normprüfstand |  |  |  |  | Zustand unbekannt
0184ebd9-988c-7bbb-a73a-ff40db957b78 | V10 | [8 empty] | MID | Fischer & Porter |  | 10 D 1465 G (DN40) | 9004N1206 (Order Nr.);A1/20843(Geräte Nr.) |  | Lager Messtechnik |  |  |  |  | Zustand unbekannt
0184ebd9-988c-7bbb-a7a6-6ab8bc91787c | V11 | [8 empty] | MID | Fischer & Porter |  | D10 DK 1425 B (DN25) | 8805 N 1048 (Order Nr.); A2/57394(Geräte Nr.) |  | Lager Messtechnik |  |  |  |  | Zustand unbekannt
0184ebd9-988c-7bbb-a7c8-da2b633e7511 | V12 |  | 200 | l/min | [5 empty] | MID | ABB |  | FEH511-025P1A1M1E0A1A0A1A2B2 | 244511127/000561 (Order Nr) |  | Lager Messtechnik |  |  |  |  | Zustand unbekannt
0184ebd9-988c-7bbb-a82d-76f4f3172255 | V13 |  | 20 | l/min | [5 empty] | MID | ABB |  | FEH631-Y0D10006M1P1F1A0A70A2 | 3K220000695224 / 1354905/10 |  | Lager Messtechnik |  |  |  |  | neu
0184ebd9-988c-7bbb-a87f-6fc0f1dbc9da | V14

## Beschleunigung
uuid | Ident-Nummer | Messbereich von | Messbereich bis | Messbereich Einheit | Ausgabebereich von | Ausgabebereich bis | Ausgabebereich Einheit | Kennlinie Steigung | Kennlinie Offset | Messprinzip | Hersteller | Hersteller P_ID | Bezeichnung | Seriennummer | Verantwortlicher WiMi | Aufbewahrungsort | Datenblatt Link | Kalibrationsprotokoll Link | letzte Prüfung/ Kalibration | Zubehör | Bemerkung
0184ebd9-988c-7bbb-a891-8a8bf6829497 | B01 | [9 empty] | Schenck |  | Smart Balancer 2 |  | Saul | Büro |  |  |  |  | Messbereich einstellbar / Auswuchten / FFT / Beschleunigung, Schwinggeschwindigkeit, Schwingweg / mit berührungsloser Drehzahlmessung
0184ebd9-988c-7bbb-a8fe-96d1461f0d8f | B02 | -10 | 10 | g | 0 | 10 | V | 2 | -10 | Piezoelektrisch | PCB (MTS) |  | 626B02 | 12702 | Rexer
0184ebd9-988c-7bbb-a930-46c23194b559 | B03 | -10 | 10 | g | 0 | 10 | V | 2 | -10 | Piezoelektrisch | PCB (MTS) |  | 626B02 | 12701 | Rexer
0184ebd9-988c-7bbb-a94b-60204eba860c | B04 | -10 | 10 | g | 0 | 10 | V | 2 | -10 | Piezoelektrisch | PCB (MTS) |  | 626B02 | 12703 | Rexer
0184ebd9-988c-7bbb-a9bd-7b4d40e85fa8 | B05
0184ebd9-988c-7bbb-a9ce-c48ae205a120 | B06
0184ebd9-988c-7bbb-aa0f-ab9fd418a706 | B07
0184ebd9-988c-7bbb-aa56-9f70b2e07302 | B08
0184ebd9-988c-7bbb-aa94-86bcba863603 | B09
0184ebd9-988c-7bbb-aae6-58c13bd70657 | B10
0184ebd9-988c-7bbb-ab1e-4a283c013a87 | B11
0184ebd9-988c-7bbb-ab70-4532eb2a6f7c | B12
0184ebd9-988c-7bbb-ab94-b66d3d3671ff | B13
0184ebd9-988c-7bbb-abdf-f474aaee6af6 | B14

## Schwingungen
uuid | Ident-Nummer | Messbereich von | Messbereich bis | Messbereich Einheit | Ausgabebereich von | Ausgabebereich bis | Ausgabebereich Einheit | Kennlinie Steigung | Kennlinie Offset | Messprinzip | Hersteller | Hersteller P_ID | Bezeichnung | Seriennummer | Verantwortlicher WiMi | Aufbewahrungsort | Datenblatt Link | Kalibrationsprotokoll Link | letzte Prüfung/ Kalibration | Zubehör | Bemerkung
0184ebd9-988c-7bbb-ac3a-c78b361fb67f | S01 | 0 | 25 | mm/s RMS | [5 empty] | Mikroelektromechanisches System (MEMS) | Autosen |  | AV002 - Schwingungswächter ISO 10816 |  | Saul | Ventilatorhalle

## Füllstand
uuid | Ident-Nummer | Messbereich von | Messbereich bis | Messbereich Einheit | Ausgabebereich von | Ausgabebereich bis | Ausgabebereich Einheit | Kennlinie Steigung | Kennlinie Offset | Messprinzip | Hersteller | Hersteller P_ID | Bezeichnung | Seriennummer | Verantwortlicher WiMi | Aufbewahrungsort | Datenblatt Link | Kalibrationsprotokoll Link | letzte Prüfung/ Kalibration | Zubehör | Bemerkung
0184ebd9-988c-7bbb-ac79-4b1dec38a47f | F01 | 20 | 1000 | mm | [5 empty] | Ultraschall | Baumer |  | UR18.DA0.2 |  | Lemmer | Gerinne | Datenblatt |  |  | Halterung, Kabel, IO Link | Einstellung über IO-Link
0184ebd9-988c-7bbb-ac9d-3cdc0a7a3f73 | F02 | 20 | 1000 | mm | [5 empty] | Ultraschall | Baumer |  | UR18.DA0.2 |  | Lemmer | Gerinne | Datenblatt |  |  | Halterung, Kabel, IO Link | Einstellung über IO-Link
0184ebd9-988c-7bbb-ad21-680cbe29bb93 | F03 | 20 | 1000 | mm | [5 empty] | Ultraschall | Baumer |  | UR18.DA0.2 |  | Lemmer | Gerinne | Datenblatt |  |  | Halterung, Kabel, IO Link | Einstellung über IO-Link
0184ebd9-988c-7bbb-ad43-db028c682b41 | F04 | 20 | 1000 | mm | [5 empty] | Ultraschall | Baumer |  | UR18.DA0.2 |  | Lemmer | Gerinne | Datenblatt |  |  | Halterung, Kabel, IO Link | Einstellung über IO-Link
0184ebd9-988c-7bbb-ad99-d28b7faa9029 | F05 | 20 | 1000 | mm | [5 empty] | Ultraschall | Baumer |  | UR18.DA0.2 |  | Lemmer | Gerinne | Datenblatt |  |  | Halterung, Kabel, IO Link | Einstellung über IO-Link
0184ebd9-988c-7bbb-adcc-73931a91db81 | F06 | 20 | 1000 | mm | [5 empty] | Ultraschall | Baumer |  | UR18.DA0.2 |  | Lemmer | Gerinne | Datenblatt |  |  | Halterung, Kabel, IO Link | Einstellung über IO-Link
0184ebd9-988c-7bbb-ae08-ab1b335e4437 | F07 | 20 | 1000 | mm | [5 empty] | Ultraschall | Baumer |  | UR18.DA0.2 |  | Lemmer | Gerinne | Datenblatt |  |  | Halterung, Kabel, IO Link | Einstellung über IO-Link

## Sonstige
uuid | Ident-Nummer | Messbereich von | Messbereich bis | Messbereich Einheit | Ausgabebereich von | Ausgabebereich bis | Ausgabebereich Einheit | Kennlinie Steigung | Kennlinie Offset | Messprinzip | Hersteller | Hersteller P_ID | Bezeichnung | Seriennummer | Verantwortlicher WiMi | Aufbewahrungsort | Datenblatt Link | Kalibrationsprotokoll Link | letzte Prüfung/ Kalibration | Zubehör | Bemerkung
0184ebd9-988c-7bbb-ae5b-ab2449533b60 | O01 | [8 empty] | akustooptischer Operator | Dantec Dynamics |  | Fiber Flow |  | Hermann | Grenzschichtprüfstand |  |  |  |  | akustooptischer Operator
0184ebd9-988c-7bbb-ae84-c21a48970ae3 | O02 | [8 empty] | Burst Spectrum Analyser | Dantec Dynamics |  | BSA Typ 57N10 |  | Hermann | Grenzschichtprüfstand |  |  |  |  | Burst Spectrum Analyser
0184ebd9-988c-7bbb-aef5-fa47b15b2270 | O03 | 457.9 | 514.5 | nm | [5 empty] | Dauerlaser | COHERENT |  | Innova 90C |  | Hermann | Grenzschichtprüfstand |  |  |  |  | Argon-Ion Laser
0184ebd9-988c-7bbb-af30-213f6384b602 | O04 | 0 | ca. 340/260 | mm | [5 empty] | Traverse | isel |  | Kreuzportal (Traverse) |  | Hermann | Grenzschichtprüfstand
0184ebd9-988c-7bbb-af7a-cd3b33ab25c7 | O05 | [8 empty] | Schrittmotor Controller (+- 0.02 mm) | isel |  | C142-4 |  | Hermann | Grenzschichtprüfstand |  |  |  |  | Schrittmotor Controller (+- 0.02 mm)
0184ebd9-988c-7bbb-af93-0edc3dede058 | O06 | [8 empty] | Hitzdraht (Grenzschicht) | Dantec Dynamics |  | P14 | 9055P0141 |  | Lufthalle
0184ebd9-988c-7bbb-aff3-ad3601a1727b | O07 | [8 empty] | Hitzdraht (X-Anordnung) | Dantec Dynamics |  | P62 | 9055P0621 |  | Lufthalle |  |  |  |  | defekt
0184ebd9-988c-7bbb-b028-854e70b30215 | O08 | [8 empty] | Hitzdraht (parallel abgewinkelt) | Dantec Dynamics |  | P13 | 9055P0131 |  | Lufthalle
0184ebd9-988c-7bbb-b066-c41ccf733058 | O09 | [8 empty] | Hitzdraht | DISA |  | P63 |  |  | Lufthalle |  |  |  |  | defekt
0184ebd9-988c-7bbb-b0a8-e72507ed6eea | O10 | [8 empty] | Hitzdraht | DISA |  | P11 |  |  | Lufthalle
0184ebd9-988c-7bbb-b0ed-2bc47886410a | O11 | 0 | 500 | Hz | [5 empty] | Drehfrequenz | Pepperl+Fuchs |  | OJ500-M1K-E23 |  | Hermann | Grenzschichtprüfstand |  |  |  |  | mit Brodersen PXF-20 Frequenzkonverter
0184ebd9-988c-7bbb-b12d-7f433902bda2 | O12 | [8 empty] | Füllstandsgrernzschalter | Endress+Hausser |  | Liquifant S | FDL61-RAC2AA7L (Order No.); F400120107D (Ser. No) |  | Lager Messtechnik |  |  |  | FTL 670 (Messkarte) | sieht aus wie neu
0184ebd9-988c-7bbb-b166-d4277a43aee7 | O13 | [8 empty] | Füllstandsgrernzschalter | Endress+Hausser |  | Liquifant M | FTL50H-AGQ2IC1E3A (Order No.); H1009201028 (Ser. No)
0184ebd9-988c-7bbb-b192-71bb33e1a152 | O14 | [8 empty] | Leistungsmessung | ZES Zimmer |  | LMG450 | 9021103 |  | Lager Messtechnik |  |  |  | alles in Kiste
0184ebd9-988c-7bbb-b1fa-44a26088fd5a | O15 | 0 | [7 empty] | Hitzdraht | Dantec Dynamics |  | Flowmaster 54N60 | 9054N0601 310 |  | Lager Messtechnik |  |  |  | ganzer Koffer | muss näher betrachtet werden
0184ebd9-988c-7bbb-b26f-86fc8b79fce8 | O16 | [8 empty] | Hitzdrahtgerät | TSI |  | IFA 100 | 322C |  | Lager Messtechnik |  |  |  |  | muss näher betrachtet werden